투명하고 신뢰받는 청렴 서울
	노원소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014. 해빙기 도시가스시설 합동점검 결과 보고

1. 예방과-4020(2014.2.19.)호 “2014 해빙기 도시가스시설 합동점검 계획

안내”와 관련입니다.

2. 위와관련 2014. 해빙기 도시가스시설에 합동점검 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 일 시 : 2013. 3. 6(목) 13:00 ~ 17:00

나. 대 상 : 3개소(월계 우림2차아파트, 상계동 일신상가 정압실, 월계1교 배관)

다. 점검반 : 본부, 소방서, 가스안전공사, 대륜E&S 합동점검

라. 점검내용

- 도시가스시설(정압기, 배관)의 시설 및 기술기준 적정 여부

- 원격감시시설(정압기, 긴급차단밸브 등)운영․관리실태 등

마. 점검결과 : 이상없음.  끝.

담당자	최근상		위험물안전팀장	임영환		예방과장	03/07 서화식
협조자
시행	예방과-3403	(		)	접수		(		)
우	139-778	서울특별시 노원구 한글비석로 1길 8 (하계동 251-14)	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-979-7119	/전송	02-949-4119	/	rms119@seoul.go.kr	/	대시민공개