투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시어린이병원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년 상반기 의료영상장비 일상점검 결과보고

의료기기 안전관리 인증지침 1-9 (‘14.1.6, 다. 의료기기예방점검)에 의거하여 ’15년 상반기(‘15.1.1.~’15.6.30.) 의료영상장비 점검결과를 보고합니다.

내 역 -

구분	대상장비	대수	등급	검검항목(세부내역참조)	점검율(%)
일반의료기기	초음파검사장치	1	2	Transducer	100
	진단용방사선발생장치(D.R)	1	2	Ceiling Tube	100
	진단용방사선발생장치(일반촬영)	1	2	Bucky Table & Bucky Stand	100
	진단용방사선발생기 (이동촬영)	1	2	Exposure Switch	100
	진단용방사선발생기 (골밀도)	1	2	Table & scanner	100

붙임 1. 의료기기별 세부점검내역 1부. 끝.

★담당주사	이정희		영상의학과장	김선복		진료부장	07/02 서동수
협조자	진료기획팀장	용인석
시행	진료부-5835	(		)	접수		(		)
우	137-180	서울 서초구 내곡동 헌릉로 260	/	http://childhosp.seoul.go.kr/
전화	02-570-8011	/전송	02-570-8324	/	qksdi8@seoul.go.kr	/	대시민공개