		강동수도사업소
CU********3*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	023639846	고객접수번호	1012015074763
수용가명	장**	민원신청일	2015년 07월 03일
수용가주소	서울특별시 송파구******************************************* )
신청인	***	신청인연락처	010**********
계량기구경	15mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19820515	기물번호	*********69
현장방문일시	15시 20분	현장출동자	***
입회자	이**	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	인입관 정상출수됨 옥내노후관 수리후 사용권장함.

끝.

주무관							김교회				현장민원과장					07/03 이상봉
협조자
시행			현장민원과-11112										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		02-3146-5035							/전송			02-3146-5078					/	kikyho41@seoul.go.kr													/	부분공개(6)