		중부수도사업소
CU********3*******A06***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥외누수신고 민원 처리 완료

옥외누수신고 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

접수번호	0912015074129	신청일자	2015년 07월 03일
누수위치(주소)	서울특별시 종로구 율곡로 308 ( 종로6가 4호선 동대문역 동대문 지하 쇼핑센터 ) ( 110126 종로구 종로6가 287-1 4호선 동대문역 지하 동대문 지하 쇼핑센터 )
신청인	***	연락처	************
신청인(주소)	*******************************************************************************************
현장도착시간	12시 00분	출동인원	3
누수여부	N	누수탐지여부	Y
조사자	정진배	처리일자	2015년 07월 03일
처리결과	탐지한바 누수처없으며, 시약검사 상수도(수돗물) 반응 없음

끝.

주무관							정진배				주무관					박혁순					급수운영과장					07/03 이승철
협조자
시행			급수운영과-14182										(						)		접수												(						)
우	100-856					서울 중구 장충단로 88 중부수도사업소 급수운영과																/
전화		3146-2179							/전송			3146-2189					/														/	부분공개(6)