함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	민원발생에 따른 수질검사결과 송부

1. 시설관리과-17546(2015.7.2.)호와 관련입니다.

2. 민원발생에 따른 수질검사결과를 송부하오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

□ 수질검사결과

검 사 일 시	상 호 (주 소)	채 수 장 소	검사항목 및 결과					비 고
			탁도	잔류염소	pH	철	구리
			0.5NTU이하	4.0mg/L이하	5.8 ~8.5	0.3mg/L이하	1.0mg/L이하
2015.7.3	**** ******* *****	***** *****	****	****	***	****	****	**** ****

. 끝.

	행정지원과장
주무관	김인애		수질팀장	이해원		행정지원과장	07/03 이만기
협조자
시행	행정지원과-15251	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-2653	/전송	02-3146-2678	/	colata@seoul.go.kr	/	부분공개(7)