	광진소방서
수신	광진소방서[예방과장]
(경유)
제목	소방시설 완공검사필증 교부에 따른 소방활동자료조사 결과보고

1. 관련문서

○ 예방과-13894(2015.06.17)호 “건축물의 소방시설 완공검사증명서 발급알림[성동구 222(행당동17)/한양대학교 대학원(국제관)/증축]

○ 예방과-14647(2015.06.25)호□소방시설 완공검사 필증교부 알림(왕십리민자역사/증축)                2. 위호와 관련 소방시설 완공검사필증 교부에 따른 소방활동자료조사 결과를 다음과 같이 보고 *************

가. 소방시설 완공대상 건축물 현황

연번	대상명	위 치	용 도	건물구조	조사일	조사자	비 고
1	한양대학교 대학원 (국제관)	왕십리로 222 [행당동 17]	교육연구	양식 철근 콘크리트조 7/1층 1개동 13.665.17㎡ 중 1층~7층 2,173.61㎥ 증축	2015. 7.2.	위. 김춘근 위. 박창권
2	왕십리민자 역사	광장로 17 [행당동 168-1]	복 합	양식 철근 콘크리트조 17/3층 1개동 99,151.71㎡중 4층 옥외가설물100.14㎥ 증축	2015. 7.2.	위. 김춘근 위. 박창권

나. 기타사항

○ 건물관계자에게 건축물을 임의로 용도변경 또는 칸막이 등을 설치하여 소방시설의 보완이 필요할 때는 즉시 보완토록 지도 및 소방안전관리자 선임 등 안내

붙  임  소방활동 자료조서서 각 1부.  끝.

	행당119안전센터장
담당자	박창권		진압3대장	이상근		119안전센터장	07/03 조진성
협조자
시행	행당119안전센터-2676	(		)	접수		(		)
우	133-882	서울 성동구 도선동 35 고산자로 249	/	http://fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	2292-0119	/전송	2281-0119	/	tansaeng@seoul.go.kr	/	대시민공개