문서번호	간호부-6407
결재일자	2015.7.3.
공개여부	대시민공개

담당주사	담당주사	담당주사		간호1과장	결재
이미숙	박정선	조은영		07/03 임미숙
협 조

7월 환자안전관리 점검표

☐ 부서/팀 43병동 / 점검일 2015. 7. 2(목) / 점검자 이미숙

구분	점검항목	점 검 내 용	상 태	조치내용 (불량 시)
의료 기기 관리	산소기	작동 및 잠금 상태 이상	유□, 무■
		증류수 적정선	양호■,불량□
	흡입기 (suction기)	압력 유지 및 작동상태	양호■,불량□
	환자감시장치 (EKG Monitor)	SPO2, BP, P, R 표시 기능	양호■,불량□
		EKG Monitor 작동상태	양호■,불량□
		이상 소견 시 알람작동 점검	양호■,불량□
	수액주입기구	주입속도 조절 및 작동 상태	양호■,불량□
		이상 소견 시 알람작동 점검	양호■,불량□
	제세동기	전원작동 및 충전상태	양호■,불량□
		패들정리 확인	양호■,불량□
의료 용구 관리	환자운반차	바퀴작동 상태	양호■,불량□
		운반차 난간	양호■,불량□
	IV pole & Walker	바퀴부착 및 구름상태	양호■,불량□
		높이조절 손잡이 조임 상태	양호■,불량□
	샤워트롤리	전원작동 및 충전상태	양호■,불량□
		높이조절 레버작동	양호■,불량□
응급kit	물품관리	응급약품 및 소독물품 유효기간확인	유■, 무□
		intubation-set작동 상태	양호■,불량□
각실 관리	병 실	상두대 주위 안전 상태 (가습기, 화분, 칼, 가위 등 제거)	양호■,불량□
		침상 lamp 작동상태	양호■,불량□
		call bell 작동상태	양호■,불량□
		침상난간 상태	양호■,불량□
		낙상주의 표지판 부착	유■, 무□
		소화기 정 위치	(2)개
	세탁처리실	일반 의료폐기물 뚜껑	유■, 무□
		일반쓰레기 분리수거 이행 실태	양호■,불량□
		오물처리 상태	양호■,불량□
		일반(초록)과 오염 세탁물(빨간) 분리상태	유■, 무□
	목욕실	call bell 작동	양호■,불량□
		미끄럼방지 부착 상태	유■, 무□
	휴 게 실	환경 청결 상태	양호□,불량□	해당사항없음
교 육	간병인 및 자원봉사자	안전관리교육 실시	2회/4명	6월교육실적
	직원	안전관리교육 실시	2회/14명	6월교육실적
특 이 사 항		6/3 세척기 문 개폐 고장 → 시설팀 수리 6/4 세면대 배수관 물 누수 → 시설팀 수리 6/9,29 오물처리실 문 고장 → 시설팀 수리 6/15 인공호흡기(G5) 1대 circuit 물고임 → 업체 직원 방문 점검 6/29 증류수 보관장 및 신발장 선반 파손 → 시설팀 수리