문서번호	급수운영과-12257
결재일자	2015.7.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
강대유		최용진	07/03 김수영
협조

보  고  서

(창동 콤마빌딩 저수조 청소 및 수질검사 면제 신청)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 07

북부수도사업소

(급수운영과)

보   고   서

관내 저수조위생관리 업무수행 중 창동 6번지(콤마빌딩)로부터 『저수조 청소 및 수질검사 면제 요청』 이 접수되어 현장확인 및  검토한 결과 아래와 같이 보고합니다.

2015. 07. 03.

보고자 : 지방시설주사보 강 대 유

□ 현    황

건물 명칭	창동 콤마빌딩
건물 현황	대 표	이 대 균	소재지	서울특별시 도봉구 창동 6번지
	관리자	이 대 균	전화번호	*************	건축년도	1990년
	건물용도	복합시설		건물층수	지하1층/지상6층
저수조 현황	용 량	130톤		재질	콘크리트, 철재
구 분		조사 내용
시행 현황	검토 내용	당초에는 고가수조를 통하여 생활용수 및 소화용수로 사용하다가 직 수화 공사를 하여 현재 고가수조는 소방용수로 사용
	물탱크 철거여부	고가수조는 잠금장치를 하여 철거되지 않음
	배관 구조 변경
	측정 수압	3.0kg/㎠ - 1층
검토 및 조치의견		직수화 공사로 인하여 고가수조를 거치지 않고 수돗물을 사용중 이며 저수조는 소화용수로 사용하므로 저수조 청소 및 수질검사 대상에서 제외코자 함

첨 부 : 1. 현황사진.  끝.