소방안전점검서

결재	★담당자	검사지도팀장	예방과장
	조현준	김승기	전결 07/03 김경근

**********화곡꿈나무동산어린이집
***********강서구 곰달래로 152				********************
**********박성권
************************************* ***********연면적: 1,396.50 ㎡ 중 1층 사용면적: 253㎡
마. 소방시설안전점검 결과
구 분		시 설 명	점검결과		이동정비
소방시설	소화설비	소화기	적합
		옥내소화전설비	해당없음
		스프링클러설비	해당없음 (간이스프링클러설치됨)
	경보설비	비상경보설비(발신기)	적합
		자동화재탐지설비 (감지기/회로)	적합
	피난설비	유도등(피난구/통로)	적합
		유도표지	해당없음
	피난기구	완강기	해당없음
		미끄럼대	사용없음
		구 조 대	사용없음
		기 타	사용없음
	기타시설
방 염	부적합
방화시설	해당없음
화기취급/ 소방안전교육	소화기 사용방법 및 119 신고요령 교육함
비 고	특이사항 없음
2015. 7. 1. 확인자 : 소방위 조현준 소방장 이상현