투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	구로구청장(건설관리과장)
(경유)
제목	고가하부 도로점용 신청에 따른 검토 회신

1. 건설관리과-13171호(2015.3.26.)와 관련입니다.

2. 개봉고가 하부에 자율방범대 설치 운영에 따른 도로점용허가 신청사항에 대하여 아래와 같이 회신하오니 시설물 유지관리에 지장이 없도록 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 신청내용

신청인	점용목적	점용기간	점 용 장 소	점용면적
개봉2동 주민센터	자율방범대운영 (컨테이너)	허가일로부터 ~2017.12.31.	개봉동 403-31 (고가하부)	15㎡ (6*2.5)

나. 검토의견(조건부여)

- 주요 구조물(교각,교대)과의 이격거리(1.5m 이상)를 확보할 것

- 고가 거더하면으로부터 아래로의 이격거리(최소2.0m)를 확보할 것

- 화재에 대비하여 점용시설에 소화기 상시 비치 및 수지점검 할 것.

- 점용허가증 및 연락처를 기재한 표지를 공중이 보기쉬운곳에 게시할 것.

- 인화성 또는 폭발성 물건은 절대 반입하지말 것.

- 불에 쉽게 타는 가연성 있는 물건은 보관 또는 설치하지 말 것.

- 악취, 소음을 유발하는 물건을 보관 또는 설치하지 말 것.

- 유류, 가스 등 인화성물질 적재 차량은 주차하지 말 것.

- 전기사용시 전기사업법에 따라 사용전 검사 및 정기검사를 필히받을 것.

- 본 시설물 유지관리(공사, 점검) 등의 목적으로 이동, 철거 요청시 조건없이 즉시 이동조치 조건부여 필요.

붙임: 고가하부 점용기준 1부.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	윤동원		시설보수과장	07/03 박병연
협조자
시행	시설보수과-5068	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 양천로 237 (마곡동 67-1)	/	www.seoul.go.kr
전화		/전송	(02)2657-7970	/		/	대시민공개