문서번호	시설관리과-19333
결재일자	2015.7.3.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	시설관리과장		중부수도사업소장	결재
유명수	한상근	나태산		07/03 설동을
협 조	급수운영과장		이승철
	주무관		김상웅

야간 누수탐지 보고서(대현산 69, 70블록)

1. 야간 누수탐지 현황

가. 일시 : 2015. 7. 2(목) 23:00 ~ 익일 08:00

나. 대상 : 대현산 1-1중블록(대현산 69, 70 소블록)

종로구 연지동, 충신동 주변

다. 작업 현황

조사 실적(개소)				이상 징후(개소)					해 당 소블록
소계	하수도 맨 홀	퇴수밸브	제수밸브 (소화전)	소계	하수도 맨 홀	퇴수 밸브	제수 밸브	소화전
34	22	1	11	없음	없음	없음	없음	없음	69블록
50	25	4	21	없음	없음	없음	없음	없음	70블록

라. 조사자 : 유명수, 최준혁, 박문종

2. 야간 누수탐지 결과(작업 사진 첨부)

가. 하수도 맨홀내 조사

- 특이사항 없음

나. 퇴수밸브 조사 결과

- 이상없음

다. 제수밸브(소화전 포함) 조사 결과

- 이상없음

라. 소화전 조사 결과

- 이상없음

첨부 : 1) 야간 누수탐지 위치도 1부.

2) 작업사진철 1부.  끝.