“비상구는 생명의 문”비상구 안전관리를 생활화 합시다!
	광진소방서
수신	예방과장
(경유)
제목	노후소화기 수거 현황 파악 결과 보고(중곡)

1. 예방과-15195(2015.7.1.)호 『노후소화기 수거 현황 파악』과 관련입니다.

2. 노후소화기 수거 현황 파악 결과를 다음과 같이 보고합니다

가. 총 개수 : 55개 (가압식 : 21 / 축압식 : 34)

나. 현   황

구분	중량(㎏)	수량	비고
가압식	4.5	6
	3.3	15
축압식	6.5	1
	4.5	3
	3.3	29
	1.5	1

붙임  노후소화기 수거 관리대장(중곡) 1부.  끝.

	중곡119안전센터장
담당자	조용성		진압3대장	대결 07/03 이청희
협조자
시행	중곡119안전센터-2489	(		)	접수		(		)
우	143-883	서울특별시 광진구 용마산로 150(중곡4동 18-20)	/	http://www.fire.seoul.kr-gwangin
전화	02-453-2119	/전송	02-2201-4119	/	raclain@seoul.go.kr	/	대시민공개