		강서수도사업소
CU********3*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	034439318	고객접수번호	0972015091001
수용가명	황승일외 1명	민원신청일	2015년 07월 03일
수용가주소	서울특별시 양천구 목동중앙남로 61 (목동) ( 158 - 050 양천구 목동 723-11 )
신청인	양천구청 치수과	신청인연락처	*************
계량기구경	20mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	20030930	기물번호	P1100100094
현장방문일시	15시 00분	현장출동자	윤광식
입회자	양청구청직원	수용가와의관계
급수불편유형	소음(맨홀)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	맨홀소음 확인후 고무박킹삽입 민원해결완료

끝.

주무관							윤광식				급수운영과장					07/03 代유명은
협조자
시행			급수운영과-15757										(						)		접수												(						)
우	158-070					서울 양천구 목동 동로 155(신정동 319-15)																/
전화		02-3146-4576							/전송								/	kwang0119@seoul.go.kr													/	대시민공개