문서번호	대기관리과-12325
결재일자	2015.7.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	지방공업사무관대우	대기관리과장
김우용	정충구	07/03 정흥순

저녹스버너 사후관리실태 점검결과 보고(7/02)

2015.7

기후환경본부

(대기관리과)

저녹스버너 사후관리실태 점검결과 보고(7/02)

보일러 및 냉온수기의 일반버너를 저녹스버너로 교체시 보조금을 지원한 사업장 중 의무사용기간이 도래한 2013년도 설치 사업장 사후관리의 적정여부를 확인하기 위한 현장점검을 실시하고, 그 결과를 보고드림.

□ 점검개요

○ 일    시 : 2015. 7. 02(목) 09:00~15:00

○ 점 검 자 : 이백진, 이재현, 양동욱

○ 내    용 : 대학생 아르바이트 저녹스버너 사후관리실태 점검

○ 점검대상 : 광운대학교 등 19대

사업장명	대표자	소재지	용 량 (톤/hr)	대수	제작사	버너모델
광운대학교	김기영	노원구 광운로 20	1.29	2대	(주)수국	P72M(LX)
㈜서륭	정용환	강서구 등촌동 670-4	0.87	1대	(주)발트코리아	TBG80LX
대림현대3차파아트 입주자대표회의	주정혁	영등포구 대림동 608-1	10.00 1.50	2대 1대	(주)수국	F20GN(LX) LES-150A
동명사우나	최병구	은평구 대조동 89-94	0.96	1대	(주)수국	P60M(LX)
동일투자개발(주)	정운창	영등포구 여의도동 국회대로 16	1.56	2대	(주)수국	P72M(LX)
삼익그린1차아파트	추인철	강동구 명일동 309-1	15.00	3대	(주)수국	F22GN(LX)
삼일목욕탕	최규열	영등포구 실길동 276-1	1.05	1대	㈜범양써머텍	C100GX507/8
시온캐슬	이창구외2인	강동구 명일동 306-1	1.17	1대	(주)수국	P100(LX)
고덕주공9단지 입주자대표회의	신용생	강동구 구천면로 476(명일동)	6.43	3대	(주)수국	F16GN(LX)
화진복지산업주식회사	조기상	은평구 녹번동 91-7	1 0.97	1대 1대	(주)부-스타	LES-90A

○ 점검내용

- 저녹스버너 모델 적정 여부

- 보일러 용량 적정 여부

- 저녹스버너 탈거 여부

□ 점검결과 : 특이사항 없음

사업장명	점검 결과				점검 결과
	저녹스버너 모델	보일러 용량	저녹스버너 탈거 여부	기 타
광운대학교	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
㈜서륭	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
대림현대3차파아트 입주자대표회의	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
동명사우나	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
동일투자개발(주)	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
삼익그린1차아파트	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
삼일목욕탕	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
시온캐슬	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
고덕주공9단지 입주자대표회의	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
화진복지산업주식회사	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정

□ 담당자 의견

○ 점검한 사업장에 설치된 저녹스버너(19대) 탈거하지 않고 사용 중이며, 보일러 용량 및 저녹스버너 모델도 일치하는 등 적정 운영 중임.

‣ 붙임_ 점검사진 1부. 끝.

붙임)

저녹스버너 사후관리 점검사진(19장)

(주)서륭_1	광운대학교_1	광운대학교_2	대림현대3차_1
대림현대3차_2	대림현대3차_3	동명사우나_1	동일투자개발(주)_1
동일트자개발(주)_2	삼익그린1차_1	삼익그린1차_2	삼익그린1차_3
삼일목욕탕	시온캐슬	주공9단지_1	주공9단지_2
주공9단지_3	화진복지산업주식회사_1	화진복지산업주식회사_2