결 과 보 고 서

결재	담당자	예방팀장	예방과장
	이상전	고기정	03/07 심재강

민원서류 제2014################(2014.03.7)호와 관련하여, 소방공사감리 결과보고서

접수에 따른 서류검토 결과를 다음과 같이 보고합니다.

2014.  03.  07.

확인자 : 지방소방장   성명 : 이 상 전

확 인 내 용
제 목	소방공사감리 결과보고서 확인결과(김민석외 1인 건물/갈현동 410-4외1))		동 의 년월일		허가동의:2013-6621(2013.06.10) 착공신고:2013-11058(2013.09.23)
위치 및 건축주	서울시 은평구 갈현동 410-4외1필지 / 김민석외 1
건물구조	철근콘크리트구조, 지하0층/지상6층 1동	건축면적		170.20㎡		연면적	647.78㎡
주요용도	복합건축물 (근생 및 공동주택)	구 분		신 축
시공자	(주)태화소방방재 – 서울 서대문구 북가좌동 392-34 - 임혜경
시공기술자	송승연(소방기술인정자격 - 기계, 전기)
소방시설 종류	소화기구,자동화재탐지설비,시각경보기,피난기구(완강기),유도등설비
감리자	- 진우소방 – 서울시 은평구 증산서길 71-1(증산동, 2층) ※ 책임감리원 : 정동만 – 기계 고급, 전기 고급
확인자 의견	※ 확인자 의견 : 2014.03.07. 신고한 건축물에 대한 소방공사감리 결과보고서를 검토한바, 소방관계법규에 적합하게 되어 있어 접수 처리하고자 합니다.