	동작소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	다중이용시설 백화점 비상구 등 관리상태 현장확인 계획보고

1. 소방재난본부 예방과 -  16021(2015. 7.2)호 “백화점 등 다중이용시설 비상구 등 관리 철저 알림”과 관련입니다.

2. 최근 여름철 정기세일을 맞아 시민들의 잦은 이용이 예상되는  다중이용시설 백화점에 대한 비상구 등 피난·방화시설 훼손행위 방지를 위하여 현장확인 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 일  자 : 2015. 7. 8.(수)

나. 대  상 : 태평백화점(동작구 동작대로 115)

다. 확인자 : 3명(검사지도팀장, 소방위 김종기, 소방사 구성서)

라. 방  법 : 불시 방문 현장확인

마. 중점 확인사항

○ 비상구 · 피난통로 · 소방시설 앞 장애물 설치여부

○ 방화셔터 하강라인 전열품 설치 여부

○ 방화문 폐쇄 및 번호키 사용 여부

○ 방화문 자동잠금장치 훼손 및 방해 장치(고임목 등) 설치 여부

○ 유도등 주변 각종 광고물 및 장식물 설치 등

바. 행정사항

○ 현장 확인 점검시 관계자에 대한 비상구 확보 교육 및 계몽 동시 실시.

붙임 피난·방화시설 불시단속 조사서 서식 1부. 끝.

담당자	방성현		검사지도팀장	임동열		예방과장	최광수		소방서장	07/03 서순탁
협조자
시행	예방과-9384	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울 동작구 여의대방로16길 55(신대방2동 460-19)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-845-1196	/전송	02-846-1194	/		/	부분공개