문서번호	급수운영과-14227
결재일자	2015.7.3.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
김용만		이병운	07/03 이승철
협조

변실정비 보고서

2015. 7.

보   고   서

상수도 시설물 순찰시 적출 접수된 침하 (맨홀인상) 변실보수등 파손된 철개에 대하여 현장조사 후 아래와 같이 정비코자합니다.

제목 : 상수도 시설물 정비 보고

□ 노후밸브 및 변실 정비계획

연번	위 치	적출내용	정비계획	규격	수량	비고
1	동빙고동 212-1	변실정비	변실정비 및 철개교체	648	1
2	동빙고동 213-2	“	변실정비 및 철개교체	648	1
3	원효로2가 189-3	“	변실정비 및 철개교체	648	1
4	문배동 40-34	“	변실정비 및 철개교체	648	1
5	문배동 40-39	“	변실정비 및 철개교체	648	1
6	원효로2가 133-41	“	변실정비 및 철개교체	648	1
7	동자동 2-1	“	변실정비 및 철개교체	648	1
8	이태원동387-1	“	변실정비 및 철개교체	648	3
9	이태원동 216-11	“	변실정비 및 철개교체	648	1
10	이태원동216-13	“	변실정비 및 철개교체	648	1
11	이태원동 216-19	“	변실정비 및 철개교체	648	1
12	이태원동 255-27	“	변실정비 및 철개교체	648	1
13	후암동~용산중학교	“	배관100mm*8m부설 및 100mm변실설치	318	1

□ 조치(처리)의견

○ 우리사업소와 계약체결된 시설물 연간단가 업체 ㈜뉴타임건설에 작업지시하여            상수도 시설물 관리업무에 만전을 기하고자 합니다.

- 소요예산 : 18,000천원

- 예산비목 : 시설비(노후밸브정비). 끝.