<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서                               (구내식당 외 2개소 에어컨 수리 )

문서번호	여의도공원관리사무소-3717

결재	주무관	★주무관	여의도공원관리사무소장
	한훈수	송규환	07/03 박원근

계 약 건 명			구내식당 외 2개소 에어컨 수리
납 품 자			상 호			㈜수성세기냉동						성 명		오 성 규
계 약 금 액			금육십사만구천원정(₩649,000)
계약체결년월일			2015년 06월 26일
납 품 기 한			2015년 07월 08일
납 품 년 월 일			2015년 06월 29일
검사(수)년월일			2015년 06월 29일
검사(수) 장 소			선유도공원
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ◯ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ◯ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ◯ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ◯ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 (◯), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2015년 06월 29일
															분임물품 출 납 원
	검수자	서부공원 녹지사업소		국	여의도공원 관리사무소		과	녹지주사보	직급	성명	김은희		김은희		김한수
	검수자	서부공원 녹지사업소		국	여의도공원 관리사무소		과	기계운영주사보	직급	성명	한훈수		한훈수

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
연번	물 품 명	규 격	단위	단가(원)	계약상의 수 량	전회까지의 납품 수량	금 회 검사(수)량	사용부서
1	구내식당에어컨수리
	실내기모터교체	PA-A88GH	개	165,000	1		1	선유도공원
2	인부대기실(남) 에어컨수리	2.5RT (PA-A62G1)
	운전스위치교체		개	145,000	1	-	1	〃
	냉매가스충전	R-22		50,000	1	-	1	〃
	실외기콘센셔교체		개	35,000	1	-	1	〃
3	인부대기실(여) 에어컨수리	2.5RT (PA-A62G1)
	운전스위치교체		개	145,000	1	-	1	〃
	냉매가스충전	R-22		50,000	1	-	1	〃
		이 하 여 백

□ 검수사진

실내기 모터 및 콘덴셔 검수	운전스위치(콘트롤러)물품검수
철거 후 모터(소손)	후레온가스(R-22) 충전중

끝.