문서번호	기전과-8117
결재일자	2015.7.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
하호영		한영호	07/03 박재경
협조
	주무관		최승호

지하차도 감시용 DVR 고장 및 조치계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 7.

강서도로사업소

기전과

지하차도 감시용 DVR 고장 및 조치계획

관내 구로지하차도의 감시용 DVR(CCTV 영상저장 장치)설비를

점검하던중 고장이 발생되어 아래와 같이 조치계획을 보고합니다.

점검개요

❍ 점검일자 : 2015. 06. 26(금)

❍ 점검대상 : 구로지하차도 감시용 DVR(CCTV 영상저장 장치)

❍ 점검자 : 배우영 외2명

❍ 점검내용

- 대상 : 구로 지하차도 감시용 감시 카메라 2대 및 DVR 점검

- 점검결과 : DVR(digital video recorder)본체 및 모니터 점검 결과    DVR의 동작 불량으로 유지보수업체(제일보안네트워크)에서

점검하였으나 전원은 들어오지만  본체가 동작하지 않고 녹화가

불가능한 상태임.

조치의견

❍ 고장수리 할 경우 제조업체인 “아이테크 솔로션”에 A/S의뢰시

메인보드, 파워서플라이, 그래픽카드, 하드디스크 등을 정밀점검 및

수리가 필요하며, 그에 따라 수리비가 발생함.

❍ DVR(영상저장장치) 본체를 제조업체인 “아이테크 솔루션”에

정밀점검결과 HDD고장으로 수리를 의뢰하고자 함.

❍ 소요예산

-  DVR HDD(하드디스크) 수리시 : 330천원. 끝.