함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	SK 북한산시티아파트 관리사업소장
(경유)
제 목	수도계량기실 시설개선 공사에 따른 협조 요청

1. 서울시 상수도 행정에 적극적으로 협조하여 주셔서 감사를 드립니다.

2. 강북구 SK 북한산 시티 아파트 수도계량기실 내 배수펌프가 설치되지않아 침수가 잦고 계량기실 높이가 낮아 밸브 조절이 불가하여 시설개선 공사를 시행코자 하오니 다소 주민불편이 예상 되오나 안정적인 수돗물 공급을 위한 공사임을  감안하여 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 공사기간 : 2015. 7. 15(수) 4시간 전․후

나. 공사내용 : 계량기실 배수펌프 및 맨홀 1개소 설치

다. 공사면적 : 아파트 출입구 보도측 0.7평(1.5M × 1.5M)

라. 협조사항

계량기실 맨홀 설치에 따른 주민 불편사항 이해 협조 요청

기존 계량기함 교체 등

※ 공사 시행 전 조치사항

보행에 지장이 없도록 보도공간 확보 후 시행

안전장비(휀스설치 등) 설치 후 공사 시행

아파트 차량 진입에 지장이 없도록 조치 후 시행

붙임 : 현장위치도 1부.  끝.

	북부수도사업소장
★주무관	차경호		기전팀장	김충완		시설관리과장	07/03 代이문성
협조자	주무관	이한수
시행	시설관리과-10665	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울특별시 강북구 한천로 935 북부수도사업소 시설관리과	/
전화	3146-3417	/전송	3146-3439	/	chagho@seoul.go.kr	/	대시민공개