출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	유정미	이해원	전결 07/03 이만기

	명에 따라 수질민원 및 수계관말 수질검사를 실시하고 출장결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 7. 3.
보 고 자 : 주무관 성명 : 유정미

보       고       내       용

일    시

2015년 7월 3일  10:00 ~ 16:00

건    명

출장복명서(수계관말 수질검사, 수질민원 처리)

출 장 자

공업7급 이병주, 공업7급유정미

내용

○ 수질민원처리

- 성동구 상왕십리동에서 수질검사 접수되어 현장 방문.

퇴수 후 5항목 수질검사 결과 먹는물 수질기준에 적합하며 직접 음용

하여도 안전하다고 설명.

측정항목 (단위)	탁도 (NTU)	잔류염소 (mg/L)	pH	철 (mg/L)	구리 (mg/L)
상왕십리동	0.12	0.17	7.40	0.00	0.00

○ 수계관말 수질검사 실시

- 금호동 1527-1 외 7개소 현장 검사 결과 적정하게 유지되고 있음

※ 수질민원, 수계관말 수질검사 결과는 별도 보고. 끝.

비  고