문서번호	정수시설과-6091
결재일자	2015.7.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
박응희		유영춘	07/03 임정규
협조
	주무관		김왕주

하자보수공사 완료보고

2015. 07.

영등포아리수정수센터

하자보수공사 완료보고

영등포정수장 재건설 및 고도정수처리시설공사(2010.9.30.준공)의

하자보수공사를 시공업체에 지시, 일부에 대하여 보수공사를 완료하고 결과를 보고드림

근 거

관련근거 : 현건인2015-71(2015.2.7.) 하자보수공사 계획제출

정수시설과-3822(2015.4.29.)하자보수공사 재촉구외

하자 보수공사 내용

공사기간 : 2015. 6. 11. ~ 07. 02.

연번	위치	하자 내용	하자보수공사 기간
2	활성탄 흡착지 유출 유량계실	신축이음부 누수	2015.6.11완료
4	침전지 지하 공동구	침전지 지하 공동구 신축이음부 누수	2015.7.2완료
5	공동구 오존투입실 입구	신축이음부 누수 및 바닥 파손	2015.7.2완료

하자 보수공사 완료 검사자

- 지방시설주사   김왕주

- 지방시설주사보 박응희

향후계획

제2정수장 『영등포정수장 재건설 및 고도정수처리시설공사』의

하자(16건)건에 대하여 시공사에 요청하여

- 금회 3건완료

- 나머지 13건은 활성탄흡착지 퇴수밸브 구경확대공사기간내 공사예정

별첨 : 1. 제2정수장 재건설 및 고도정수처리시설공사 하자 현황 1부.

※ 현장사진

활성탄 흡착지 유출 유량계실 신축이음부 누수(공사전, 후)
침전지 지하 공동구 신축이음부 누수(공사전, 후)
공동구 오존실 신축이음부 누수 및 바닥 파손(공사전, 후)

끝.