문서번호	송정119안전센터-2595
결재일자	2015.7.4.
공개여부	대시민공개

담당자	진압2대장	센터장			결재
구경모	이은종	07/04 류인엽
협 조

안전관리활동 결과보고서(송정)

□ 소방서 : 광진소방서

□ 부  서 : 송정119안전센터

일시	2015. 7. 1.(수) 23:00~23:30
장소	송정119안전센터 사무실
출동소방력	인원 :진압2대장 이은종 외 9명
상황	□화재 □ 구조 □ 구급 ■ 교육훈련 □ 기타 재해상황
안전관리 활동	□ 화재진압활동 □ 긴급구조활동 □ 구급활동 □ 차량운행활동 ■교육훈련활동(위험예지훈련) □ 시민안전교육활동 □기타 활동(시건개방)
미흡한점	- 가스누출 신고를 받고 현장 확인을 위해 출입문을 개방하고 있다. 1. 문개방시 주의하지 않으면 마찰에 의한 스파크로 화재가 발생할 수 있다. 2. 가스밸브를 잠그지 않은 상태로 진입 시 화재가 발생할 수 있다. 3. 공기호흡기 착용없이 진입하여 질식의 우려가 있다. 4. 가스누적으로 작은 불씨에도 화재 및 폭발의 위험이 있다.
개선할점	1. 가스가 누설된 건물은 창문을 개방하여 누적된 공기를 배출한다. 2. 가스가 누설된 건물 진입 시 반드시 공기호흡기를 착용한다. 3. 가스가 누설된 건물 개방시 천천히 개방한다. 4. 가스누출 신고시 건물 진입 전 가스밸브를 잠근다.