함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	하절기 누수탐사시 맨홀 등 밀폐된 공간 안전사고 예방 철저

1.	부본부장 지시사항(2015.7.6.)과 관련입니다.

2. 하절기(7월)에 발생하기 쉬운 맨홀 등 밀폐된 공간 출입시 산소농도 결핍으로 인한 질식사고가 발생되지 않도록 누수탐지 관련자에 대한 작업전·중 환기 실시, 산소 및 유해가스 측정, 밀폐공간 작업시 보호장구 착용 등 안전사고 예방에 철저를 기하여 주시기 바랍니다. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수급수,시설
주무관	이태형		누수방지과장	김영삼		시설안전부장	07/06 강신재
협조자
시행	누수방지과-5556	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51 시설안전부 누수방지과	/
전화	02-3146-1521	/전송	02-3146-1529	/	th8457@seoul.go.kr	/	대시민공개