문서번호	시설관리과-19024
결재일자	2015.7.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설관리과장
이용주		代이두영	07/06 박길영
협 조
	주무관			이두영
	주무관			이동열
	주무관			김종훈
	주무관			안용창

백련(배)가압장 근무일지(07.04)

2015. 07.

시설관리과

백련(배)가압장 운전일보

2015년 07월 04일 일요일

구   분

내                   용

비    고

근  무  시  간

성    명

근  무  조

교육,연가,휴가

근 무 자

일   근

박 석 준

일    근

18:00~24:00

이 용 주

A(야   간)

09:00~18:00

김 재 철

B(주   간)

휴  무

오 한 민

C(휴   무)

00:00~09:00

허    현

D(전일야간)

대직 : 김재철

근 무 현 황

□백련배수지 운영,유량,순찰일지(따로붙임)

순찰 점검

및

조치 사항

♢ 전일야간 : 김재철(D) 00:00~09:00

-백련배수지 근무일지 정리 : 06:00

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 : 00:20, 07:10                              -백련(배)가압장 모터펌프 운전현황

	호 (HP)	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴
응암	2 (200)
연희	5 (150)	00:50	02:25	08:20	-
가좌	7 (385)	-	03:10

-사무실 및 백련배수지 주변환경정비 : 08:00

♢ 주간근무 : 김재철(B조) 09:00~18:00

-야간근무자와 인수인계 : 08:15

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 : 09:10, 12:40

	호 (HP)	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴
응암	2 (200)	12:10	14:55
연희	5 (150)	-	10:35	13:00	15:10
가좌	7 (385)	12:40	-

-백련(배)가압장 모터펌프 운전현황

-백련배수지 잔류염소(16:30) 자동 : 0.35

-백련배수지 1,2지 검수구 및 관랑실 순찰 점검 : 10:00, 14:20

♢ 야간근무 : 이용주(A조) 18:00~24:00

-주간근무자와 인수인계 : 17:10

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 : 18:20, 22:30

	호 (HP)	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴
응암	2 (200)
연희	5 (150)	18:20	20:50
가좌	7 (385)	-	19:25

-백련(배)가압장 모터펌프 운전현황

-백련배수지 1,2지 검수구 및 관랑실 순찰 점검 : 19:10, 23:20

-금일 전력사용량 : 4507.20KWH

기    타