문서번호	슬러지재활용과-5045
결재일자	2015.7.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
신성현		이동신	07/06 김동기
협조

3처리장 가스브로워 오일 자동주입장치 제작 설치 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 7.

서울특별시 중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

3처리장 가스브로워 오일 자동주입장치 제작 설치

3처리장 소화조(C계열) 가스교반기실 가스브로워의 오일자동주입기를 설치하여 소화조 운영에 만전을 기하고자 함

□ 설치현황

위 치	기기명	규 격	설치수(전체)	제작사	비 고
#3소화조	오일자동주입기	11㎥/min	13대(21대)	태광이엔지	윤활용오일 주입용

□ 시설점검결과

○ 기존 3처리장 소화조에서 가동중인 가스교반기의 로터, 브레이드 윤활용 오일을 직원들이 소화조 각 지마다 직접 주입하여 운영해왔으나

○ 오일을 상시 주입 해줘야하는 번거로움등으로 인하여 자동오일주입 장치를 설치하여 시설 운영을 원활히 하고자 함

□ 조치계획

○ 3처리장 소화조 C계열 가스교반기실에 오일자동주입기 설치

○ 오일자동주입기는 특수제작제품으로 일반기계제작 업체에서 제작이 어려워 ‘(주)태광이엔지’에 의뢰하여 납품 계획

□ 행정사항

○ 계약업체 : ㈜태광이엔지

○ 소요예산 : 금3,267,000원(금삼백이십육만칠천원)

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 오니처리유지보수

시설비 및 부대비, 시설비

붙  임 : 1. 견적서 및 비교견적서 각 1부.  끝.