수질검사결과보고서

(강동구,송파구)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이대영	이우재	07/06 장성만

	명에 의하여 품질확인제(민원) 및 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2015. 7. 6.
보고자 화공7급 이 대 영 화공6급 이 우 재 화공7급 홍 창 인 화공7급 김 명 주 환경8급 강 혜 성

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2015. 7.  6. (월)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
품질확인제(민원신청)	송파구 잠실동 ********개소	2	2
통수전	잠실운동장 서문앞	1	1

■ 보고자 의견

○ 품질확인제(민원신청)에 대한 수질검사결과 먹는물수질기준에 적합하였으며, 옥내배관 노후로 초기 녹물이 출수될 수 있으니 일정량 퇴수후 음용토록 안내함.

○ 통수전 수질검사 결과 기준 이내로 적합하였음.

첨 부 : 수질검사결과 1부. 끝.