서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	(주)동보파워텍 대표 심승용 귀하
(경유)
제목	"본청사 공조설비 인버터제어반 제작구매 설치" 관련 도면승인 통보

1. 귀청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. ㈜동보파워텍 DB15-07-02(2015.7.2.)호로 요청하신 본청사 공조설비 인버터제어반 제작도면에 대하여 아래와 같이 승인하오니 기 제출한 공정에 따라 제작납품 설치 될 수 있도록 하시기 바랍니다.

<제작조건>

가. 제작도면 DB15-P32-MG01~04, 직부 백열등을 LED 조명으로 변경할것

나. 인버터제어반 판넬 상부 케이블 인입구 제작시 이물질 등 유입되지 않는 구조로 제작할것

다. 현장조건을 충분히 숙지한 후 시방서 및 도면에 따라 제작하시고, 변경사항이 있을 경우 사전 승인요청 하시기 바라며, 기한내 안전하게 현장에 설치 될 수 있도록 하시기 바랍니다.

따로붙인 : 제작도면 및 사양서 1부.(별첨)  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	백상희		시설관리팀장	최석기		총무과장	07/06 이혜경
협조자
시행	총무과-21699	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 태평로1가 서울시청 총무과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-5648	/전송	02-2133-0772	/	sangheej@seoul.go.kr	/	대시민공개