2015년도 2/4분기 하자점검조서

문서번호	시설보수과-2432
보존기간	년
결재일자	2015.7.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장
정규용		07/06 이용재
협조	주무관		신동헌
	주무관		고흥일

□ 하자검사일시 : 2015. 6. 29. ~ 2015. 6. 30.

□ 하자검사결과

□ 시설물명 : 보라매고가도로외2개소 외 1건
공 사 명	사 업 개 요	하 자 기 간	도 급 자	하자검사결과
보라매고가도로외 2개소보수공사	(도림천4복개) - 균열보수 141.3m - 표면처리 1,907㎡ - 단면보수 1,001㎡	'13.12.24.~ '16.12.23.	코리아건설㈜ 대표 장윤순 ->상호변경 ㈜도형건설 대표 백주영	단면보수 하자보수예정 (7.15~25)
	(도림천1복개) - 균열보수 629.3m - 표면처리 124.6㎡ - 단면보수 270.3㎡			특이사항 없음
도림천4복개구조물 (우안)외1개소 보수공사	(도림천4복개) -아스콘포장 85.7a -교면방수(BAS) 4,078㎡ 고탄성아크릴 912㎡ -신축이음(#50) 26.3m	'14.11.20.~ '16.11.19.	연단토건(주) 대표 이정수	특이사항 없음
	(봉천천복개) -아스콘포장 19.9a -교면방수(고탄성아크릴) 912㎡ -구스(매스틱포장) 1,079㎡			특이사항 없음

공 사 명	사 업 개 요	하 자 기 간	도 급 자	하자검사결과
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행규칙 제69조 규정에 따라 위와 같이 하자검사를 실시하였음. 2015. 7. 3. 하자검사자 시설보수과 직) 시설6급 성명 정규용 (인) 하자검사자 시설보수과 직) 시설6급 성명 신동헌 (인) 하자검사자 시설보수과 직) 시설7급 성명 고흥일 (인) 서울특별시장 귀하

끝.