함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	중앙제어실운영일지

2015년 07월05일 일요일 주간 B조

시설물	가 압 장	낙산가압장 등 18개소
	증압펌프장	만리증압장 등 25개소
	배 수 지	보광배수지 등 23개소
운 영 사 항		○가압펌프 운전상태 ➝ 양호 ○증압펌프 운전상태 ➝ 양호 ○고, 저 배수지상태 ➝ 양호
근 무 사 항		○중앙제어실 가압장, 배수지, 증압장 수위점검 및 원격제어 ○중앙제어실 통신장비 DSU 동작상태 점검 ○중앙제어실 CCTV 동작상태 점검 ○월곡대배수지 유입/유출 유량계 이상으로 현장출동 점검 PLC,통신모뎀,유량계 점검 후 정상복구 : 09:00 ~ 10:30. 업무차(2463) 급유: 46L.
근 무 자		B직 강양원, 정종훈, 민병옥

★주무관	강양원		기전팀장	손병희		시설관리과장	07/06 나태산
협조자	주무관	김영태		주무관	배재민		주무관	변태연
주무관	신인철
시행	시설관리과-19507	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개