문서번호	현장민원과-12119
보존기간	년
결재일자	2015.7.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	07/06 이원철

옥내누수탐지 일일실적 보고(7.6일)

2015. 7. 6.(월)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2015.7.6.(월)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	16	1,175	16	936	0	239
양 천 구	6	420	6	268		152
강 서 구	4	409	4	381		28
구 로 구	6	346	6	287		59

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	16	936	0	83	4	333	10	447	2	44	0	29
양천구	6	268		36	2	89	3	111	1	16		16
강서구	4	381		20	1	165	3	182		8		6
구로구	6	287		27	1	79	4	154	1	20		7

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		6	4	6	16	268	381	287	936
가옥 내	소 계	5	1	6	12	205	315	230	750
	화장실변기누수	5	1	5	11	159	229	157	545
	주방,부엌누수				0	5	6	11	22
	욕실,화장실배관				0	5	6	28	39
	보일러,온수배관			1	1	22	52	24	98
	수도꼭지고장				0	4	2	2	8
	벽체,바닥배관노후				0	4	1	7	12
	기 타				0	6	19	1	26
가옥 외	소 계	1	3	0	4	48	49	50	147
	수도계량기옆	1			1	26	20	21	67
	마당 수도 및 배관 노후		3		3	20	28	29	77
	옥상 물탱크,저수조 고장				0				0
	기 타				0	2	1		3
주계량기	소 계	0	0	0	0	15	17	7	39
	단지내배관노후				0	6	2	3	11
	수도계량기옆				0	9	13	3	25
	공동수도,볼탑고장				0		2	1	3
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	0	0	0	0	152	28	59	239
중 복 접 수				0				0
민 원 인 취 소				0	3			3
신청인(거주인) 부재				0	3			3
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0				0
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음				0	142	28	59	229
기 타				0	4			4

.끝.