<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서

문서번호	정수시설과-2689

결재	주무관	정수시설과장	소장
	나필수	남효돈	07/06 유성종

계 약 건 명			2취수장 1호 기동반 직렬리액터 외 1종 교체
납 품 자			상 호			대신파워텍(주)						성 명		김춘원
계 약 금 액			금9,394,000원(금구백삼십구만사천원)
계약체결년월일			2015년 06월 22일
납 품 기 한			2015년 07월 08일
납 품 년 월 일			2015년 07월 02일
검사(수)년월일			2015년 07월 06일
검사(수) 장 소			정수센터 지정장소
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2015년 7월 6일
															분임물품 출 납 원
	검수자			국	정수시설		과	지방공업주사	직급	성명	김희수		김희수		최윤수
	검수자			국	정수시설		과	지방공업서기	직급	성명	김상훈		김상훈

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	직렬리액터	개	2,089,570	1		1
	방전코일	개	237,460	1		1
	노무비 및 기타	식	1,210,590	1		1
	진공접촉기	개	2,469,490	1		1
	노무비 및 기타	식	2,627,480	1		1
	( 부가가치세		863,460	)
	고재처리	식	(-)104,470	1		1
	□ 검수사진(별첨)