문서번호	시설관리과-1615
결재일자	2014.3.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
이연행		03/07 한명석
협 조	주무관		박장진
	주무관		조인영

2014년 해빙기 대비 강서수도사업소 점검 결과보고

2014. 03.

시설관리과

강서관내 점검결과 보고

명에 의하여 『＇14년 해빙기 대비 상수도 시설물 안전 점검계획』 에 따라 강서수도사업소 관내 시설물을 점검하고 결과를 보고합니다.

2014.  03. 07.

보고자 : 기계운영주사보  이 연 행

보   고   내   용

점검일시

2014. 03. 06(목) 10:30 ~ 17:00

점검대상

목동공동구

점 검 자

지방시설주사  박장진 외 3명 (장기덕, 이연행, 조인영)

강서수도 사업소 지방시설주사보 이일로외 순찰반 1명

점검결과

○ 시설현황

<목동공동구>

- 설치년도 : 1987.

- 관로현황 : D= 150 ~ 800㎜

- 길 이  : L= 9.5km

<현황 사진>

변류점검	접합부점검	관로점검

○ 조치의견

목동공동구를 점검 하였으나 특이사항 없으며, 각 수도 사업소

전체 시설물 점검완료 후 지적사항을 수합, 통보하여 보완조치 하고자 함.

끝.