	노원소방서
수신	서울특별시북부교육지원청교육장(평생교육건강과장)
(경유)
제목	학원 신규 등록에 따른 소방안전점검 결과 통보(Cnt영재교육학원등 3개소)

1. 관련문서

ㅇ 북부교육지원청 평생교육건강과-1967(2014.2.28.)호

ㅇ 북부교육지원청 평생교육건강과-2022(2014.3.3.)호

2. 귀청에서 의뢰한 학원 신규 등록에 따른 소방안전점검 결과를 다음과 같이 통보하오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

학원명	대표자	위 치	면적(㎡)	점 검 사 항	점검결과
CnT영재 교육학원	정회은	노원구 동일로 193길 19 청구빌딩 3층	·	- 소화기 비치됨 - 피난구 유도등 설치됨 완강기 설치됨	적정
알로곤학원	㈜알로곤	노원구 중계로 218 901호	325.24	- 소화기 비치됨 - 감지기 설치됨 비상방송설비 설치됨 - 피난구 유도등 설치됨 옥외계단 설치됨	적정
알로곤영재 센터학원	㈜알로곤 교육	노원구 중계로 218 1001호	299.21	- 소화기 비치됨 - 감지기 설치됨 비상방송설비 설치됨 - 피난구 유도등 설치됨 옥외계단 설치됨	적정

끝.

	노원소방서장
담당자	박은영		검사지도팀장	조경현		예방과장	03/07 서화식
협조자
시행	예방과-3369	(		)	접수		(		)
우	139-816	서울특별시 노원구 노원로26길 111	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-936-0119	/전송	02-3392-2736	/	oxycure@seoul.go.kr	/	대시민공개