문서번호	시설과-4521
결재일자	2015.7.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설과장
정욱		07/06 국중연
협 조
	총무과장		연규승

보일러 세관 및 정비 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

경영지원부

(시설과)

보일러 세관 및 정비 계획

에너지관리공단의 보일러 계속사용검사에 대비하기 위하여 보일러 세관 및 정비 계획을 수립하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

1	관련근거

❍ 에너지이용합리화법 제39조

❍ 에너지관리공단 서울지역본부-800호(2015.5.29.)

2	보일러 현황

형 식	용 량	설치위치	설치년도	검사대상	비 고
노통연관보일러	1t/h×1대	지하기계실	2009	대상
〃	1t/h×1대	〃	2014	대상

3	보일러 정비개요

❍ 정비계획 : 에너지관리공단의 정기검사일(15.07.15)이전에 정비완료

- 2015. 07. 06        : 계획수립

- 2015. 07. 13 ~ 14 : 공사시행 및 정비

- 2015. 07. 15         : 에너지관리공단 정기검사 실시

❍ 정비내용

- 보일러 화학세관 2대(검사대상)

- 안전장비 점검 정비(안전변, 전기, 연소)

- 버너 및 연소점검 조정

- 급수조절장치 점검 정비

- 부분 도색, 방청, 청소

❍ 정비방법 : 우리박물관에 설치된 보일러 설비전문업체에 의뢰하여 시행

4	소요예산

❍ 보일러 세관 및 부대시설 정비 : 약4,300천원

- 시행방법 : 계약금액이 소액으로 유지관리 공공운영비를 일상경비로 교부받아 보일러 전문업체에서 정비완료후 대가지급

- 예산과목 : 역사와문화의복합공간창조, 관람지원기반구축, 박물관유지운영, 일반운영비, 공공운영비.

5	사업효과

❍ 설비부하 감소 및 열효율 증가로 에너지절감에 기여

❍ 설비의 안전성 확보로 안전운전 도모

❍ 적절한 실내온도 조절능력 향상 및 쾌적한 관람환경 조성

6	행정사항

❍ 공사기간 수장고전용 보일러 가동중지(유물관리과 통보).  끝.

성과지표 : 13. 관람환경의 적정성

14. 고객만족도