함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	성동구청장(민원여권과장)
(경유)
제목	급수협의 회신(성동구 하왕십리동 957-2)

1. 성동구청 민원여권과-18762호(2015.06.30)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 *****************건축허가 신청에 따른 급수협의 요청사항에 대하여 아래와 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가.협의지역

연번	위치	건축주	규모	용도	비고
1	*** ***********	**** ***	지상10층,지하1층 총연면적 1,371.68㎡	근린생활시설

나. 협의내용

○ 상기 위치는 급수공급 가능한 지역이며,

○ 지상5층까지 순직결급수 가능(수압 3.5kg/㎠이상),

○ 『급수협의 조건』 이행 조건으로 급수공사 승인가능 함.

붙임 : 급수협의조건 1부.

가압직결급수 적용기준 가이드라인 1부. 끝.

	동부수도사업소장
주무관	김기봉		주무관	김광운		급수운영과장	전결 07/07 최명익
협조자
시행	급수운영과-17329	(		)	접수		(		)
우	133-865	서울 성동구 고산자로 10길 13 (행당1동 142-1)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2825	/전송	02-3146-2839	/	bong0701@seoul.go.kr	/	부분공개