문서번호	시설관리과-19226
결재일자	2015.7.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설관리과장
김재철		代이두영	07/07 박길영
협 조
	주무관			이두영
	주무관			이동열
	주무관			김종훈
	주무관			안용창

백련(배)가압장 근무일지(07.06)

2015.07

백련(배)가압장 운전일보

2015년 7월 6일 월요일

구   분

내                   용

비    고

근  무  시  간

성    명

근  무  조

교육,연가,휴가

근 무 자

09:00~18:00

박 석 준

일 근

00:00~09:00

이 용 주

A(전일야간)

18:00~24:00

김 재 철

B(야간)

09:00~18:00

오 한 민

C(주간)

허    현

D(휴무)

근 무 현 황

□백련배수지 운영,유량,순찰일지(따로붙임)

순찰 점검

및

조치 사항

♢ 전일야간 : 이용주(A조) 00:00 ~ 09:00

-백련배수지 근무일지 정리 : 05:10

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 :  00:10. 06:30                              -백련(배)가압장 모터펌프 운전현황

	호 (HP)	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴
응암	2 (200)	06:00	08:55
연희	5 (150)	-	01:00	07:25	-
가좌	7 (400)	-	10:00

-사무실 및 백련배수지 주변환경정비 : 07:00

♢ 주간근무 : 오한민(C조) 09:00~18:00

-야간근무자 인수인계 : 08:20

-백련배수지2지 항청소 진행중

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 : 09:00,12:00,15:00

	호 (HP)	운 전	운 휴	운 전	운 휴	운 전	운 휴
응암	2 (200)
연희	5 (150)	-	10:00	12:05	13:00	17:05	-
가좌	7 (400)	17:05	-

-백련(배)가압장 모터펌프 운전현황

-백련배수지 1지,2지검수구 및 관랑실 순찰점검(10:00)

-백련배수지 잔류염소 측정(11:00, 자동:0.33)

♢ 야간근무 : 김재철(B조) 18:00 ~ 24:00

-주간근무자와 인수인계 : 17:10

-수배전반 및 모터펌프실 순찰 점검 : 18:10, 23:20

-백련(배)가압장 모터펌프 운전현황

	호 (HP)	운전	운휴	운전	운휴	운전	운휴
응암	2 (200)
연희	5 (150)	-	19:45	23:05	-
가좌	7 (400)	-	20:07	23:25	-

-금일 전력사용량 : 5184.00 KWH

기    타

- 없 음