		강동수도사업소
CU********7*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	024245707	고객접수번호	1012015075786
수용가명	*******	민원신청일	2015년 07월 07일
수용가주소	*******************************************************
신청인	***	******	*************
계량기구경	32mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19841020	기물번호	h1300010568
현장방문일시	13시 30분	현장출동자	***
입회자	***	수용가와의관계
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	현장조사한바 정상출수이며, 밸브 잠김

끝.

주무관							조본석				현장민원과장					07/07 이상봉
협조자
시행			현장민원과-11354										(						)		접수												(						)
우	134-850					서울 강동구 성내로51 (성내1동 541-4)																/
전화		3146-3347							/전송								/	www.jocris@hanmail.net													/	부분공개(6)