투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	서울특별시중랑물재생센터소장(관리과장)
(경유)
제목	발열량 시험결과 회신 (중랑물재생센터 6월2차)

1. 중랑물재생센터 관리과-8531(2015. 6. 29)호와 관련입니다.

2. 귀 센터에서 의뢰하신 슬러지 발열량 시험결과를 아래와 같이 회신합니다.

○ 발열량 시험결과

시료번호	시 료 명 칭	발열량(㎈/g)	비 고
중랑 6-2-1	#3 원심농축오니	4,372
중랑 6-2-2	#3 중력농축오니	4,286
중랑 6-2-3	#3 벨트(원심)탈수케익	3,715
중랑 6-2-4	#3 원심탈수케익	3,764
중랑 6-2-5	정화조 농축오니	5,153

끝.

	서울특별시품질시험소장
주무관	최해철		화학시험과장	07/07 구흥서
협조자
시행	화학시험과-1335	(		)	접수		(		)
우	137-900	서울특별시 서초구 태봉로 131	/	infra.seoul.go.kr/quality
전화	02-3462-7215	/전송	02-3462-7212	/		/	대시민공개