수도계량기보호통 정비요청 민원 처리

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	김선호	김상웅	07/07 이승철

	명에 의거 용산구 청파동3가 107-30호 수도계량기보호통 파손에 따른 민원사항이 발생하여 현장 조사후 아래와 같이 보고 합니다.
2015. 07. 06
보고자 : 지방시설주사보 김선호

1. 제    목 : 파손된 보호통 정비로 보행자 안전성 확보

2. 관련근거 : 청파동-7157(‘15.07.02)【수도계량기 정비 요청】

3. 현    황

○ 위       치 : *****************

○ 민  원  인 : *************

○ 수도계량기 구경 : D=15㎜☓1

○ 민 원 요 지 : 파손된 수도계량기보호통 정비 요청

4. 보고내용

○ 상기 위치는 청파동장으로부터 관할동내 수도계량기보호통 파손으로 민원이 접수되어 우리사업소로 이첩한 사항으로

○ 방문 조사 결과 수도계량기보호통이 파손되었고 수도계량기가 지면에 가깝게 설치되어 있어 차량 진입시 수도계량기 파손 우려가 있음 또한 동절기 보온불량으로 동파 발생이 예상되며, 야간 보행자 보행시 안전사고 우려가 있는 실정임

5. 조치의견

○ 상기와 같은 실정이므로 차량 진입에 의한 수도계량기 파손을 예방하고 보행자 안전을 위하여 수도계량기 보호통을 교체코자 하며

○ 공사 시행은 연간단가업체인 용산구 관내 상수도공사 태옹건설(주) 대표 정기환으로 하여금 공사토록 작업지시하고 추후 정산코자 합니다.

붙임문서 : 관련공문 및 현황사진 1부.  끝.