함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	음수대 관리 점검 결과 보고서(광운초등학교외 17개소)

1. 시설관리과-16110(2015.6.8.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 아리수 음수대 점검을 아래와 같이 실시후 점검결과를 첨부와 같이 보고합니다.

가. 대상 : 광운초등학교외 17개소

나. 일시 : 2015.6.10.~6.26

다. 내용

- 정수기를 철거하고 아리수음수대를 직결로 연결하고 마시는지 여부

- 음수대 관리자를 지정하여 사용하는지 여부

- 음수대 관리를 하는지 여부

- 음수대를 청소하는지 여부

- 음수대 고장, 철거여부

첨부 : 음수대 관리점검 복명서 각 1부.  끝.

주무관	유명수		주무관	한상근		시설관리과장	07/07 나태산
협조자	주무관	이연한		주무관	유형근
시행	시설관리과-19821	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울특별시 중구 장충단로 88(장충동 2가)	/
전화	02)3146-2208	/전송	02)3146-2239	/	yms1903@seoul.go.kr	/	대시민공개