함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	GIS 속성자료 수정요청(대치동 891-14, 대치동 891-43)

우리 사업소 관내 아래지역이 GIS 도면과 현장이 상이하여 수정을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 수정내용

연번	위 치	관로번호	연장 (m)	부설 관종		비고
				당초	변경
1	대치동 891앞	66741123377	61.7	1986/DCIP/Φ100	1984/CIP/Φ80	현장실장보고서-이준2015-18 (15.7.7)
2	대치동 891-6 ~ 891-14앞	66741123390	111.4	1986/DCIP/Φ100	1984/CIP/Φ80
3	대치동 891-35 ~ 891-43앞	66741123358 66741123369	84	1986/DCIP/Φ80	1984/CIP/Φ80

붙 임 : GIS 수정 위치도  1부.  끝.

주무관	이보민		급수운영과장	07/07 최임봉
협조자	주무관	김은경
시행	급수운영과-12788	(		)	접수		(		)
우	135-855	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-4853	/전송	02-3146-4889	/	rairyboy@seoul.go.kr	/	대시민공개