문서번호	시설관리과-15134
결재일자	2015.7.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		남부수도사업소장
김범철	代박종한	우종근		07/07 전영석
협 조	주무관		박종한
	주무관		이원준

『2016년도』

기전설비 투자사업 예산편성 계획

2015. 7.

남부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2016년도 기전설비 투자사업 예산편성 계획

노후 시설물을 개량하여 안전사고를 예방하고, 안정적 설비운영으로

시민 급수불편을 해소코자‘16년도 투자사업 예산을 편성코자 함.

□ 가압장·배수지 등 기전설비 현황

시 설 명	구 분	수량 (개소)	비 고
계		239
가압장	유인가압장	1	노량진
	무인가압(증압)장	21	가압장 8, 증압장 13
배수지	대배수지, 소배수지	20	대배수지 8, 소배수지 12
유량계	구역 및 중블록 유량계	35	구역 8, 중블록 27
	가압 및 배수지 유량계	21	가압장 11, 배수지 10
전식방지	외부전원, 희생양극, 강제배류	68	외부전원 42, 희생양극 25, 강제배류 1
CCTV카메라	가압장, 배수지	73	가압장 21, 배수지 52

□ '16년도 기전설비 투자사업 예산요구 내역                                                                               (단위:백만원)

연번	사 업 명	개 요	예산액	사업 필요성	비고
	계		1,609
1	낙성대가압장 수배전반 교체설치	- 특고압수배전반 14면 - 변압기반 등 12면 - 철거설치 및 전기공사 1식	945	노후설비 개량	김범철
2	노량진배수지 감시제어반 교체설치	- 감시제어반 2면 - 소프트웨어프로그램 1식 - 제어반 및 케이블 철거설치 1식	265	노후설비 개량	이원준
3	노량진배수지 홍보용 전광판 정비	- 모니터(55“) 6대 - 프로그램 1식	175	홍보효과 증대	이원준
4	신대방증압장 가압모터펌프 제작구매설치	- 가압펌프(15HP⇒25HP) 2대 원방감시반 1면 부대공사 1식	170	안정적 급수운영	박종한
5	유량계설비 교체	- 노량진배수지 외 3개소	54	노후설비 개량	김범철

※ ‘15년도 예산현액 : 1,319백만원

□ 향후 추진계획

○ 투자사업 요구 : 2015. 7. 14일한

○ 본부 예산안 확정 예정일 : 2015. 10월말

□ 기대효과

○ 노후 기전설비(‘01～’04년) 개량으로, 안전사고를 예방하고, 시민 급수불편 해소.

따로붙임 : 2016년도 예산 사업설명서 1부.  끝.