	종로소방서
수신	중부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설 긴급보수 3차 요청(1개소)

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리서에서 관리하는 소방용수시설 중 차량 통행이 많은 도로상에 위치하여 안전사고 발생 위험이 큰 지하식 소화전의 긴급 보수를 3차 요청하니 조속히 보수 후 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

○ 보수대상 소화전 개요

순 번	관리번호	종 별	식 별	위 치	내 용	비 고
1	숭-518호	소화전	지하식	종로구 종로6가 12-27 (낙산성곽서길7)	민원관련 지하식 소화전으로 도로변에 위치하여 차량 이동시 뚜껑아래 받침대 부분 일부 탈락으로 안전사고의 위험이 매우 높고 뚜껑이 함몰될 경우 대형사고의 우려가 있음 ※ 차량 지날 때 마다 덜컹거림과 함께 소음이 발생하는 것으로 보아 뚜껑 함몰 이 진행되고 있음	뚜껑함몰이 진행되고 있어 긴급보수 재요청

붙 임  1. 보수 대상 소방용수시설 위치도 및 사진 1부.

2. 긴급보수요청 소방용수시설 동영상 1부.  끝.

	종로소방서장
담당자	장봉수		대응총괄팀장	김용갑		3지휘대장	전결 03/07 김종구
협조자
시행	현장지휘대-2584	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울 종로구 수송동 146-2	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02)736-3119	/전송	02)736-3117	/	jbongsoo@seoul.go.kr	/	대시민공개