함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	송수 잔류염소 조정결과 알림

우리 정수장이 2015. 7. 6.부터 고도정수처리에 따라 2015. 7. 8. 11:00부터 아래와 같이 잔류염소값을 조정 공급하고 있음을 알려드리니 참고하시기 바랍니다.

가. 정수 잔류염소 운영 목표값 변경 내용

변 경 전	변 경 후	변경사유
0.56mg/L	0.50mg/L	서부수도사업소 와우산 배수지 잔류염소 목표값 (0.30mg/L) 현 0.49mg/L 유지

끝.

	뚝도아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(수질과장),서울특별시상수도사업본부장(급수운영과장),상수도연구원장(수질연구과장),중부수도사업소장(행정지원과장),중부수도사업소장(현장민원과장),중부수도사업소장(시설관리과장),서부수도사업소장(행정지원과장),서부수도사업소장(시설관리과장),서부수도사업소장(급수운영과장),동부수도사업소장(행정지원과장),동부수도사업소장(시설관리과장),동부수도사업소장(급수운영과장)
주무관	김유선		정수과장	김효상		뚝도아리수정수센터소장	07/08 이성재
협조자	주무관	이금재
시행	정수과-3439	(		)	접수		(		)
우	133-820	서울특별시 성동구 왕십리로 27	/
전화	02)-3146-5547	/전송	02-3146-5509	/	YSKIM21@seoul.go.kr	/	대시민공개