문서번호	수도자재관리센터-12936
결재일자	2015.7.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	공사자재관리팀장	소장
고명환	최정화	07/08 성시영

공사용자재 입고검사 결과 보고

[대형67-신진정공(주)]

2015. 7.

수도자재관리센터

공사용자재 입고검사 결과 보고

공사용자재 구매 납품건에 대한 입고검사 결과 임.

□ 구매현황

○ 구매건명 : 소프트실제수밸브 100mm 외 7종 구매(대형67)

○ 계약업체 : 신진정공(주)

○ 계약금액 : 167,183,840원

○ 납품기한 : 2015. 8. 8.

○ 계약수량 및 납품현황

구 분	계	소프트실 제수밸브
		80mm		100mm	150mm	200mm	250mm	300mm	500mm
		일반형	핸들용
계약수량	557	180	4	180	110	30	2	50	1
기납품수량	0	-	-	-	-	-	-	-	-
금회 납품수량	193	180	-	-	-	-	2	10	1
미납수량	364	-	4	180	110	30	-	40	-

□ 검사개요

○ 검사대상 : 소프트실제수밸브 80mm 외 3종, 193개

○ 검사일자 : 2015. 7. 7.

○ 검 사 자 : 시설7급 고명환

○ 검사내용 : 규격 검사, 외관검사

□ 검사결과 및 보고자 의견

자재명	규격	검사량	샘플량	규격검사	외관 검사	검사 결과
상수도밸브	소프트형, 80mm	180	2	2	180	적합
	소프트형, 250mm	2	1	1	2	적합
	소프트형, 300mm	10	1	1	10	적합
	소프트형, 500mm	1	1	1	1	적합

○ 규격검사 및 외관검사 결과 검사규정에 적합.

○ 재료시험 결과를 확인하여 적합시 납품처리.

붙임 : 검사표 1부.  끝.