문서번호	시설과-4585
결재일자	2015.7.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	경영지원부장		서울역사박물관장
정욱	국중연	박형중		07/08 강홍빈
협 조
	조사연구과장		박상빈

조사연구과 공조기 디퓨져 추가 설치계획

2015. 3.

서울역사박물관

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

조사연구과 공조기 디퓨져 추가 설치 계획

조사연구과 사무실의 공기순환이 원활하게 되지 않아 공기질이 떨어짐으로 공조기 디퓨져를 추가 설치하여 쾌적한 근무환경을 조성하고자 함

1	현황 및 문제점

❍ 사무실이 좁고 캐비넷 등으로 공기순환이 잘 안됨

❍ 타 사무실로 교체 등 사무실 면적확대는 여유공간이 부족하고 검토 대상 사무실이 작아 이동이 곤란함

2	개 선 방 안

❍ 공기질 개선을 위하여 조사연구과 사무실에 급기·배기 디퓨져를 추가로

설치하고자 함

- 디퓨져 현황

구 분	개 선 전	개 선 후	비 고
급 기	4	6
배 기	4	6

❍ 디퓨져 추가설치는 사무실 휴무일에 실시하고자 함

3	소 요 예 산

❍ 공조기 디퓨져 추가설치 : 약 1백만원

- 시행방법 : 계약금액이 소액으로 유지관리 공공운영비를 일상경비로 교부

받아 전문업체에서 설치완료후 대가지급

- 예산과목 : 역사와문화의복합공간창조, 관람지원기반구축, 박물관유지운영,

일반운영비, 공공운영비.

4	사 업 효 과

❍ 적절한 급기·배기로 인한 공기질 개선.

❍ 쾌적한 근무환경 개선에 따른 근무의욕 고취.  끝.