		북부수도사업소
CU********8*******A05***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥내누수탐지 민원 처리 완료

옥내누수탐지 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	37939115	고객접수번호	0952015075541
수용가명	***	민원신청일	2015년 07월 08일
수용가주소	*******************************************************
신청인	***	******	****
계량기구경	32 mm	업종	가정용(10)
세대수	10	기물번호	h1300010106
현장방문일시	13시 40분	현장출동자	성덕창
처리일시	2015년 07월 08일	누수여부	Y
입회자	***	수용가와의관계	입주민
수압	kg/cm²	관종
처리결과	주(메인) 계량기지나 옥내배관 누수, 신축건물로 건축업자에게 A/S 받아보시라고 안내해 드림

끝.

주무관							성덕창				주무관					양영상					현장민원과장					07/08 한병주
협조자
시행			현장민원과-10012										(						)		접수												(						)
우	142-062					서울 강북구 한천로 935 (번동 377)																/
전화		02-3146-2905							/전송			02-3146-2929					/														/	부분공개(6)