길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-12555

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	07/08 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	7/01(수)	7/02(목)	7/03(금)	7/04(토)	7/05(일)	7/06(월)	7/07(화)	계
2014년	115,999	119,052	114,692	102,633	108,159	118,246	122,943	801,724
2015년	111,991	112,423	109,124	109,279	109,926	100,970	123,181	776,894
증 ․ 감	-4,008	-6,629	-5,568	6,646	1,767	-17,276	238	-24,830

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (6.24~6.30)	금주 공급량(㎥) (7.01~7.07)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
773,509	776,894	3,385	0.44

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 :3,385㎥(0.44% 증가)

- `15. 7월 현재 전년 대비 –1,046,502㎥ 공급량 감소

- 특이사항 : 6.17일자부터 공급량 증가

- 대책방안 : 재건축지역 누수여부 및 수계 간 경계지역 밸브 조사 필요