출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	요금관리팀장	요금과장
	윤정한	김기돈	07/08 이병호

	명에 의거 천단위 지침비정상 수도계량기에 대하여 현장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2015. 7. 8.
보고자 : 7급 윤정한

보       고       내       용

일  시

2015. 7. 8.

건  명

출장결과복명서(윤정한 7.8)-천단위 지침비정상 계량기조사

내용

1. 수전 현황

주 소	성 명	고객번호	기물번호	업종	구경	사 유	비 고
***********************	***	001928965	h1200261349	10	15	천단위지침비정상

2. 조사내용

- 아파트 가정집으로 총 2명이 거주 중

- 소형 아파트로 누수된 사실이 없으며, 조례위반 및 기타 격증 사유 등 수도 사용상 이상 없음.

3. 검침 및 사용 내역

검 침 일 자		코드	지 침	사용량	비 고	사 진
2015. 7.	관리검침	-	1323	3㎥	정상 사용량	사진 별첨
2015. 6. 29	정례검침	25	1320	1,031㎥	천단위비침비정상
2015. 4. 29	정례검침	10	289	36㎥	정상 사용량
2015. 2. 29	정례검침	30	253	30㎥	정상 사용량
2014. 12. 29	정례검침	24		35㎥	동절기 인정량
2014.10.29	정례검침	10	188	35㎥	정상 사용량

4. 조사자 의견

-  상기 수전은  가정용 수전으로 최근 1년간 사용량의 2개월 평균 사용량이 34㎥으로 누수 및 조례위반 등 특이사항이 없으며, 천단위 지침이 비정상적으로 작동한 이상 계량기로 판단되며, 현재도 천단위 지침이 비정상적으로 작동중으로 조속히 교체처리을 하여 수전관리에 만전을 기하고자 합니다.  끝.

북부수도사업소장 귀하

비  고